附件

拟采购设备的主要参数要求及价格征询表

| 序号 | 产品名称 | 主要参数指标及配置一览表 | 数量 | 单位 | 拟提供品牌、型号及主要参数 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机搭载常规空气污染物监测系统 | 1.可同时检测温度、湿度、PM2.5、PM10、SO2、O3、CO、NO2、VOCs等，支持查看气象参数：如气压、温度、湿度、风速、风向等。 测量范围及分辨率至少满足以下条件 （1）PM2.5：测量范围0~500μg/m3或更优；分辨率优于1μg/m3。 （2）PM10测量范围：0~999μg/m3或更优 ；分辨率优于1μg/m3。 （3）CO测量范围：0~100ppm或更优 ；分辨率优于5ppb。 （4）O3测量范围：0~20ppm或更优；分辨率优于5ppb。 （5）SO2测量范围：0~2ppm或更优；分辨率优于1ppb。 （6）VOCs测量范围：0~50ppm或更优；分辨率优于1ppb。 （7）NO2测量范围：0~20ppm或更优；分辨率优于1ppb。 2. 供电方式：具备独立供电能力。 3.通讯能力：具备独立的信息传输能力，可远距离传输。具备断点续传功能，能够实时检测网络状态，一旦通讯恢复，断点续传的同时不影响数据的实时传输。 4. 质保期：2年及以上 5.作业方式：满足手持、车载、多类型无人机机载等场景使用 6.云平台：数据实现云平台可视化显示，可支持在飞控软件上实时查看气体浓度数据，同时也支持通过手机、平板、浏览器进行数据可视化的实时显示。 7. 因子设置：可支持气体显示单位切换，无需要进行手动换算；支持气体因子截距、斜率的修正。 8. 响应时间：≤20 秒 9. 数据备份：具有安全可靠的数据备份能力，支持将数据轻松导出和导入至平台软件系统内 10.支持查看时间、监测时长、高度、监测里程、移动速度、设备剩余电量、历史数据 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 户外移动电源 | - 最大输出功率：2200w及以上。 - 容量：2000Wh及以上。 - 电池类型：磷酸铁锂电池。 - 重量：16kg以下 - 质保期：2年及以上。 | 5 | 套 |  |  |  |
| 3 | 超纯水机 | - 水源：自来水； - 产水方式：可产纯水、超纯水 - 产水量：15-20L/h或更优 - 配备0.22μm终端过滤器 - 纯水工艺: 双级反渗透 - 纯水电导率≤5µS/cm - 超纯水水质：电阻率：18.2MΩ.cm @25°C；阴、阳离子（ppb）：＜0.1；总有机碳（ppb）：≤5；细菌（cfu/1000ml）：＜1 ；颗粒物（μm/ml）：＜1 - 配置≥50L自动补水洁净水箱，配有紫外灯、液位传感器、呼吸过滤器 - 质保期：1年及以上，另提供1套紫外灯、纯化柱、呼吸过滤器、终端过滤器。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 移动工作站 | cpu：16核及以上、32线程、最大频率≥5.2GHZ；内存≥32G可扩展；固态硬盘≥2TB；独立显卡 GDDR7显存12GB及以上；16寸及以上显示器，分辨率2.5k。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 激光测距仪 | 测量精度0.5m及以下，最大测量距离≥1000米，防水IP54及以上。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |